实验室安全管理制度
1. 实验室内严禁吸烟，严禁任何火种。

2. 严格用电管理，不准私自乱拆、乱装电器设备和电线，要经常检查和维修线路，未经批转不得使用电炉、电热水器等，确保用电安全。

3. 加强安全保卫工作，重要部位要加强防范和管理。

4. 实验结束后，必修关锁好门窗，关掉水龙头，切断电源。检查无问题后，方可离开实验室。

5. 实验楼消防器材不得随意移动。

                                            苏州大学电子信息学院
